## уголь
ООО «ГазСнабПроект» Юридический адрес: 143041, область Московская, город Одинцово, деревня Кобяково, улица Центральная, владение 27А, строение 1, этаж/офис 3/33 тел./факс: 8(495)532-0321 gazsnabproekt.ru 5320321@mail.ru
Дата заполнения:
Опросный лист
на проектирование водогрейной котельной (уголь)
Информация о Заказчике
Организация (Заказчик)
Адрес Заказчика
Контактное лицо
Тел.:
E-mail:
Адрес объекта
Основные данные
Вид работ (да/нет) |  |  |  | Тип здания котельной (да/нет)
новое строительство | [5 empty] | блочно-модульное
реконструкция | [5 empty] | легкосборное
[5 empty] | другое (указать тип) | [6 empty] | не требуется
Степень огнезащиты здания
Объем проектирования (да/нет) |  |  |  |  | Марка угля (да/нет) | [6 empty] | II
стадия "П" | [6 empty] | каменный |  |  |  |  | III
стадия "Р" | [6 empty] | бурый
Теплотворная способность топлива (ккал/кг)
да
Топливоподача (автоматическая/ручная)
Шлакозолоудаление (автоматическое/ручное)
Расчетные тепловые нагрузки с учетом потерь в тепловых сетях, МВт (Гкал/час)
Требуемая тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) | [12 empty] | газ
Расчетные тепловые нагрузки, МВт (Гкал/ч) |  |  |  | Система подключения к тепловой сети (да/нет) | [5 empty] | Давление в трубопроводах, (МПа) | Температурный график |  | мазут
[11 empty] | стандарт - подача/обратка: 95/70 ºС; 105/80 ºС |  | уголь
контур отопления | максимальная |  |  | Зависимая (без теплообменников) |  |  |  |  | подающий
| минимальная |  |  | Независимая (с теплообменниками) |  |  |  |  | обратный
контур вентиляции | максимальная |  |  | Зависимая (без теплообменников) |  |  |  |  | подающий
| минимальная |  |  | Независимая (с теплообменниками) |  |  |  |  | обратный
контур ГВС | максимальная |  |  | Зависимая (без теплообменников) |  |  |  |  | подающий
| минимальная |  |  | Независимая (с теплообменниками) |  |  |  |  | обратный
Параметры котельной
Желаемая разбивка по котлам
Давление исходной воды на входе в котельную (МПа (кг/см²))
Категория котельной по теплоснабжению потребителей
I - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренной
II - остальные потребители
Оборудование в составе котельной
Учет тепла | [6 empty] | Коммерческий (да/нет)
Учет холодной воды | [6 empty] | Коммерческий (да/нет)
Учет горячей воды | [6 empty] | Коммерческий (да/нет)
Водоподготовка |  | Водяной объем системы теплоснабжения, м.куб.
общая жесткость, не более мг-экв/л
железо, мг/л
показатель рН
Дымовая труба
Высота дымовой трубы (м)
Определить расчетом (да/нет) | [13 empty] | да
Особые условия и требования Заказчика | [13 empty] | нет